| № п/п | Наименование правового акта | Форма акта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза | Ратифицировано Законом РК от 13 октября 2015 года № 359-V |  |
| 2. | Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 |  |
| 3. | Правила проведения мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 декабря 2015 г. № 174 |  |
| 4. | Требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2017 г. № 106 |  |
| 5. | Общие требования безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 27 |  |
| 6. | Правила проведения технических испытаний медицинских изделий, | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 28 |  |
| 7. | Правила проведения исследований (испытаний) с целью оценки биологического действия медицинских изделий, | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г. № 38 |  |
| 8. | Правила проведения клинических и клинико-лабораторных испытаний (исследований) медицинских изделий, | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 29 |  |
| 9. | Классификатор видов документов регистрационного досье медицинского изделия, | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 апреля 2018 г. № 48 |  |
| 10. | Правила проведения исследований (испытаний) с целью оценки биологического действия медицинских изделий, | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г. № 38 |  |
| 11. | Правила классификации медицинских изделий в зависимости от потенциального риска применения, | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 декабря 2015 г. № 173 |  |
| 12. | Правила ведения номенклатуры медицинских изделий | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 декабря 2015 года № 177 |  |
| 13. | Классификатор областей медицинского применения медицинских изделий | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 апреля 2019 г. № 62 |  |
| 14. | Перечень видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам измерений | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 42 |  |
| 15. | # О здоровье народа и системе здравоохранения | Кодекс Республики Казахстан |  |
| 16. | Правила проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-282/2020 |  |
| 17. | Правила проведения инспекций медицинских изделий | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-315/2020 |  |
| 18. | Правила проведения доклинических (неклинических) исследований и требования к доклиническим базам оценки биологического действия медицинских изделий | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-255/2020 |  |
| 19. | Правила проведения технических испытаний медицинских изделий | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-298/2020 |  |
| 20. | Правила проведения клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий для диагностики вне живого организма (in vitro) и требования к клиническим базам и оказания государственной услуги "Выдача разрешения на проведение клинического исследования и (или) испытания фармакологических и лекарственных средств, медицинских изделий" | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-248/2020 |  |
| 21. | Правила проведения экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 |  |
| 22. | Правила маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-11 |  |
| 23. | Правила классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-281/2020 |  |
| 24. | Правила проведения доклинических (неклинических) исследований и требования к доклиническим базам оценки биологического действия медицинских изделий |  | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-255/2020 |  |
| 25. | Правила составления и оформления инструкции по медицинскому применению лекарственных средств и медицинских изделий, общая характеристика лекарственного средства |  | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-101/2020 |  |
| 26. | Правила регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу «единого окна» |  | совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 марта 2026 года № 30 и Заместителя Премьер-Министра - Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 12 марта 2026 года № 140/НҚ |  |
| 27. | Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования |  | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-247/2020 |  |